| 杭州市临安区第一人民医院不间断电源（UPS）目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属科室 | 使用科室 | 地点 | 设备编号 | 品牌 | 型号 | 配电箱 | UPS容量 | 电池 |
| 临工部 | 血透 | 阴性区 | UPS001 | 浙江元盛 | H3C3-120KVA/30MIN | Y2-4AT1-XT | 120KVA | DJM12200S(12V 200AH 20hr) 32 |
|  |  | 阳性区 | UPS002 | 浙江元盛 | H3P3-120KVA/30MIN | B3-4AT1-XT | 120KVA | DJM12200S(12V 200AH 20hr) 32 |
|  | 手术室 | 医技手术室 | UPS003 | 博浪耐 | BR12V120AH | Y1-3AT1-SS1 | 50KVA(OP20~OP23) | 32节 |
|  |  |  | UPS004 | 博浪耐 | BR12V200AH | Y1-3AT1-SS2 | 120KVA(OP1~OP10) | 96节 |
|  |  |  | UPS005 | 博浪耐 | BR12V200AH | Y1-3AT1-SS3 | 120KVA(OP11~OP19) | 96节 |
|  |  |  | UPS006 | 博浪耐 | BR12V24AH | 3ALSS-SQZB | 20KVA | 64节 |
|  |  |  | UPS007 | 博浪耐 | BR12V24AH | 3ALSS-SXJ | 20KVA | 64节 |
|  |  | 急诊手术室 | UPS008 | 博浪耐 | BR12V24AH | AT-ICU-JZSS | 10KVA | 32节 |
|  |  | 门诊手术室 | UPS009 | 博浪耐 | BR12V120AH | M3-3AT-SS | 50KVA | 32节 |
|  |  | 产科手术室 | UPS010 | 博浪耐 | BR12V24AH | AP-CFSS1 | 10KVA | 32节 |
|  |  |  | UPS011 | 博浪耐 | BR12V24AH | AP-CFSS2 | 10KVA | 32节 |
|  |  | 感染手术室 | UPS012 | 博浪耐 | BR12V24AH | AP-GRSS | 10KVA | 32节 |
|  | 妇门手术室 | 门诊3楼 | UPS013 | 博浪耐 | BR12V24AH | M1-3AT1-SS | 10KVA | 32节 |
|  | NICU | NICU | UPS014 | 博浪耐 | BR12V120AH | B1-4AT1-NICU | 100KVA | 64节 |
|  | ICU | ICU（A区） | UPS015 | 博浪耐 | BR12V120AH | Y2-3AP1-ICU | 150KVA | 96节 |
|  |  | ICU（B区） | UPS016 | 浙江元盛 | H3P3-50KVA/30MIN | B3-3AT1-ICU | 50KVA | DJM12100S(12V 100AH 20hr) 32 |
|  | DSA | 介入手术 | UPS017 | 博浪耐 | BR12V24AH | Y2-1AT1-DSA1 | 10kvA | 32节 |
|  |  |  | UPS018 | 博浪耐 | BR12V24AH | Y2-1AT1-DSA2 | 10kvA | 32节 |
|  | 检验科 | 检验科 | UPS019 | 澳普森 | AOPUERSEN60S | 2AP-6(43KW) | 80KVA | PG100-12V |
|  |  |  | UPS020 | 广东创电 | CDD160KL | 2NAP-1(216KW) | 160KVA | CP121200 |
|  |  |  | UPS021 | 广东创电 | CDD80KL | Y1-2AT1-JY1(253KW) | 80KVA | 12V120AH |
|  | EICU | -1F | UPS022 | 浙江元盛 | H3P3-120KVA/30MIN | D1AT18-ICU | 120KW | DJM12200S(12V 200AH 20hr) 32 |
|  | 放射科2号CT机房 | 医技1楼 | UPS023 | ETN | EX3000RT | BH3T1102J | 3KVA |  |
|  | 放射科4号CT | 医技1楼 | UPS024 | ETN |  | BH3T0600D | 3KVA |  |
|  | 放射科1.5TMR | 医技1楼 | UPS025 | SWOF | IP-5KVA | 110603 | 5KVA |  |
|  | 急诊CT | -1F | UPS026 | ELT | RT-3K | UPS302R2RT0B109 | 3KVA |  |
|  | 体检中心CT | 体检5楼 | UPS027 | 维谛 | UHAIR-0030 | 2101202884223B020014 | 3KVA |  |
|  | 病理科 | 门诊4楼 | UPS028 | 德际 | D3K | 8.33219E+13 | 3KVA |  |
|  | 高压氧舱 | 高压氧 | UPS029 | 商宇 | S2000-LCD | 221112-00020046 | 2KVA |  |
|  | 高压氧舱 | 高压氧 | UPS030 | 商宇 | S2000-LCD | 221112-00020047 | 2KVA |  |
|  | 门诊1楼 | 呼吸内科 | UPS031 | 山克 | SK2000 | 23042700483 | 2000VA/1200W |  |
|  | 门诊1楼 | 呼吸内科 | UPS032 | 山克 | SK2000 | 23042700482 | 2000VA/1200W |  |
|  | 体检中心 | 肺功能 | UPS033 | 山克 | SK2000 | 23090701518 | 2000VA/1200W |  |
| 信息中心 | 数据中心 | 门诊5楼 | UPS034 | 依米康 | LAYYUB180K | M2-5AT-RD | UPS1：150KVA | LAYYBD12-200 160个 |
|  |  |  | UPS035 |  |  |  | UPS2：150KVA | LAYYBD12-200 160个 |
|  | 冗灾汇聚机房 | 行政4楼 | UPS036 | 依米康 | LAYYUB120K | X-4AT-RD | UPS1：120KVA | LAYYBD12-200 128个 |
|  |  |  | UPS037 |  | LAYYUB120K |  | UPS2：120KVA | LAYYBD12-200 128个 |
|  |  |  | UPS038 |  | LAYYUD3120L |  | UPS3：20KVA | LAYYBD12-100 32个 |
|  | 2#楼4楼计算机房 | 2号楼4楼 | UPS039 | 依米康 | LAYYUB180K | M1-4AT-RD | UPS1：150KVA | LAYYBD12-200 144个 |
|  | 2#楼4楼计算机房 |  | UPS043 |  |  |  | UPS2：120KVA | LAYYBD12-200 144个 |
|  | 4楼汇聚机房 | 医技楼4楼 | UPS040 | 依米康 | LAYYUB180K | Y1-4AT1-HJ | UPS1：150KVA | LAYYBD12-200 160个 |
|  |  |  | UPS041 |  |  |  | UPS2：150KVA | LAYYBD12-200 160个 |
| 保卫部 | 消控中心及机房 | 3号楼1楼 | UPS042 | 依米康 | LAYYUD33060L | B2-1AT-SB | UPS1：60KVA | LAYYBD12-120 64个 |