免费更换配件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 材料/设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 |
| 1 | 热媒传感器 | PT 100 | 北京富士特 | 个 |
| 2 | 小弹簧 | 红(SKP用) | 北京富士特 | 个 |
| 3 | 联轴器 | DRB-32710\*632 | 北京富士特 | 个 |
| 4 | 真空压力表 | 100A\*(1K-76)(-100XPa-100KPa  ) | 北京富士特 | 个 |
| 5 | 一次压力表 | 100AD~0.1VIPa | 北京富士特 | 个 |
| 6 | 二次压力表 | YE-75\*20KPa | 北京富士特 | 个 |
| 7 | 空气开关 | 302(双线) | 北京富士特 | 个 |
| 18 | 接触器 | MC40a(GMC-40) | 北京富士特 | 个 |
| 19 | 风压开关 | GW3A6 | 北京富士特 | 个 |
| 10 | 热继电器 | GTH-40(12-18) | 北京富士特 | 个 |
| 11 | 点火高压线 | 250MM | 北京富士特 | 根 |
| 12 | 火焰检测器固 定座 | RSQ-8 | 北京富士特 | 套 |
| 13 | 比例马达连接 套 | 比例式伺服马达用 | 北京富士特 | 个 |
| 14 | 燃气过滤网 | 160\*140 | 北京富士特 | 个 |
| 15 | 绝缘帽LES | 低氮用 | 北京富士特 | 个 |

锅炉配件价格清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 材料/设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价(元) | 易耗/非易 耗配件 |
| 1 | 电磁阀 | SKP25.003E2 | 北京富士特 | 个 | 6215 | 非易耗配件 |
| 2 | 阀体 | VCG10.504 | 北京富士特 | 件 | 3500 |
| 3 | 控制器 | TXQ-05(5.57) | 北京富士特 | 个 | 13977 |
| 4 | 热交换器 | SH-360-20 | 北京富士特 | 个 | 125000 |
| 5 | 比例马达 | SQM40 | 北京富士特 | 件 | 6900 |
| 6 | 控制面板 | TXQ-05(5.57) | 北京富士特 | 个 | 11540 |
| 7 | 鼓风机总成 | BOV-2500NG | 北京富士特 | 个 | 35000 |
| 8 | 真空压力开关 | FNS-C101 | 北京富士特 | 个 | 735 | 易耗配件 |
| 9 | 火焰检测器 | QRA4. | 北京富士特 | 个 | 1642 |
| 0 | 信号转换器 | FST-4 | 北京富士特 | 个 | 1856 |
| 11 | 点火线圈 | 1×8KV | 北京富士特 | 个 | 700 |
| 12 | 压力传感器 | M5156-10286X-010BG（黑/白） | 北京富士特 | 个 | 1600 |  |
| 13 | 压力开关 | SNS-C110 | 北京富士特 | 个 | 780 |  |
| 14 | 控制器（蒸汽） | SIMATIC S7-200 | 北京富士特 | 个 | 9500 |  |
| 15 | 控制面板（蒸汽） | SIMATIC | 北京富士特 | 个 | 8600 |  |

备注：以上价格均包含13%的税点